Документация по планировке территории (проект планировки

и проект межевания территории) территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское»  Глазовского района Удмуртской Республики

ДПТ.УЧ. ПЗ.1

Утверждаемая часть

Ижевск 2016

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДПТ.УЧ.ПЗ.1 | Утверждаемая часть. Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики |  |
| 2 | ДПТ.МО.ПЗ.2 | Материалы по обоснованию Документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики |  |

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе
 д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики

1.  Проект планировки территории земельного участка с кадастровым

номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе

д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики

1.1. Основная часть проекта планировки территории

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Разработка проекта планировки территории осуществляется на основании  распоряжения Правительства Удмуртской Республики «О подготовке документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики» от 8 февраля 2016 года № 92-р (далее проект планировки территории), задания на подготовку документации по планировке территории.

Целью подготовки проекта планировки территории является обеспечение устойчивого развития проектируемой территории, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства предусмотренных Генеральным планом муниципального образования «Качкашурское»,  Глазовского района Удмуртской Республики,  утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Качкашурское»,  Глазовского района Удмуртской Республики от 10 декабря 2013 года № 86 «Об утверждении Генерального плана территории муниципального образования (сельского поселения) «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее Генеральный план муниципального образования «Качкашурское»), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Качкашурское»,  Глазовского района Удмуртской Республики,  утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования «Качкашурское», Глазовского района Удмуртской Республики от 10 декабря 2013 года № 88 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Качкашурское» (далее Правила землепользования и застройки муниципального образования «Качкашурское»).

Проект планировки территории разработан в границах земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур (Приложение № 1).

Общая площадь проектируемой территории составляет 5,4 га.

На проектируемой территории сформировано четыре элемента планировочной структуры - квартала (приложение № 1).

Перечень координат поворотных точек красных линий элементов планировочной структуры представлен в таблице 1.

Перечень координат

Таблица 1

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 квартал |  |  |
| 1 | 526362.89 | 2201279.10 |
| 2 | 526314.17 | 2201418.53 |
| 3 | 526381.60 | 2201442.41 |
| 4 | 526386.60 | 2201414.29 |
| 5 | 526394.48 | 2201314.45 |
| 6 | 526393.41 | 2201284.28 |
| 2 квартал |  |  |
| 1 | 526308.48 | 2201435.82 |
| 2 | 526264.85 | 2201561.21 |
| 3 | 526337.75 | 2201592.09 |
| 4 | 526367.43 | 2201456.70 |
| 3 квартал |  |  |
| 1 | 526217.64 | 2201396.71 |
| 2 | 526173.66 | 2201522.53 |
| 3 | 526247.46 | 2201553.84 |
| 4 | 526293.13 | 2201423.18 |
| 4 квартал |  |  |
| 1 | 526264.53 | 2201262.55 |
| 2 | 526219.33 | 2201392.00 |
| 3 | 526294.78 | 2201418.46 |
| 4 | 526344.56 | 2201276.05 |

Размещение объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Удмуртской Республики, документами территориального планирования муниципального образования «Глазовский район» размещение объектов федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального образования «Глазовский район» на проектируемой территории не предусмотрено.

Генеральным планом муниципального образования «Качкашурское» размещение объектов местного значения муниципального образования «Качкашурское» на проектируемой территории не предусмотрено.

Характеристика планируемого развития территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Качкашурское» проектируемая территория расположена в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж1, предназначенной для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Проектом планировки территории определены (Приложение 2):

Границы элементов планировочной структуры (кварталов):

первый квартал, площадью 0,8128 га, в границах квартала планируется сформировать 7 участков для индивидуальной жилой застройки;

второй квартал, площадью 0,9545 га, в границах квартала планируется сформировать 11 участков для индивидуальной жилой застройки;

третий квартал, площадью 1,0869 га, в границах квартала планируется сформировать 12 участков для индивидуальной жилой застройки;

четвертый квартал, площадью 1,1516 га, в границах квартала планируется сформировать 12 участков для индивидуальной жилой застройки и 1 участок для размещения объектов инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП).

Границы зон планируемого размещения (Приложение 2):

граница зоны планируемого размещения объектов капитального
строительства (для индивидуального жилищного строительства);

граница зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (для объектов инженерной инфраструктуры);

границы зоны планируемого размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог, газопровода, водопровода, ЛЭП, электро-кабеля, связи).

Параметры проектируемого развития элементов планировочной структуры:

1) количество жилых домов – 42.

2) общая площадь жилого фонда (проект) составит 5040 кв.м;

3) общая численность проектируемого населения составит 138 человек;

4) плотность населения (проект) – 25,5 чел/га;

5) средняя обеспеченность населения общей площадью – 36,5 кв.м/чел;

6) установлена линия линия регулирования застройки – 5 метров от красной линии.

Общая площадь проектируемой территории составляет - 5,4 га, из которых 4,001 га  площадь кварталов, а 1,399 га занято землями общего пользования (дороги, инженерные сети).

Характеристики развития систем социального и транспортного обслуживания, а также инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Обеспеченность жителей проектируемой территории нормативно необходимыми учреждениями и предприятиями обслуживания  обеспечивается  за счет резерва вместимости существующих объектов, расположенных на территории муниципального образования «Качкашурское».

Для обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных  учреждениях используется существующая школа, (муниципальное общеобразовательное учреждение «Качкашурская
средняя общеобразовательная школа»), расположенная в д. Качкашур.

Для обеспечения объектами здравоохранения используется ФАП, расположенный в д. Малый Лудошур.

Для обеспечения объектами культуры используется «Качкашурский Дом культуры», расположенный в д. Качкашур.

Развитие транспортной инфраструктуры проектируемой территории осуществляется в соответствии с предложениями Генерального плана муниципального образования «Качкашурское».

Система организации улично-дорожной сети на проектируемой территории прямоугольная со сквозным проездом и въездами на существующие автомобильные дороги.

Уличная сеть запроектирована с учетом создания условий для подъезда обслуживающего и аварийного автотранспорта и подхода к жилым домам, а также с учетом организации поверхностного водоотвода (Приложение № 3).

Ширина проектируемых улиц в красных линиях составляет 18 м.

Ширина основных проездов принята 7 метров, ширина противопожарного проезда - 3,5 метра, ширина пешеходных тротуаров - 1,5 метра.

Размещение машино-мест постоянного хранения на проектируемой территории предусматривается на индивидуальных жилых участках из расчета не более 2 машино-мест на один участок.

Пешеходные тротуары необходимо выполнять с учетом пешеходных маршрутов для инвалидов-колясочников, людей с ослабленным зрением и другой категории лиц, относящихся к маломобильной группе населения.

Характеристики системы инженерно-технического обеспечения

Развитие системы инженерно-технического обеспечения отображено в (Приложении 4).

1) Водоснабжение

Водоснабжение проектируемой территории выполняется от существующих сетей централизованного водоснабжения д. Большой Лудошур.

Предусмотрено строительство сетей водоснабжения вдоль улично-дорожной сети проектируемой жилой застройки.

Водопроводная сеть будет обеспечивать все нужды питьевого, хозяйственного и противопожарного водоснабжения (строительство противопожарного резервуара на конце типика у северо-восточной границы проектируемой  территории).

Сети водопровода  должны располагаться на расстоянии не менее 5 м от фундаментов существующих и проектируемых зданий.

2) Водоотведение (канализация)

Планируемая индивидуальная жилая застройка будет обеспечена локальными очистными сооружениями, септиками или выгребными ямами с последующим вывози бытовых стоков на очистные сооружения.

3) Электроснабжение

Расчётная нагрузка проектируемой территории составляет 205 кВт.

Развитие сетей электроснабжения на проектируемой территории будет осуществляться в соответствии с письмом Филиала «Удмуртэнерго»
ПО «Глазовские электрические сети» от 22.07.2015 года № 10-2-1-1-27/1909.

Планируется осуществить строительство сетей ВЛ-10 Кв, трансформаторную подстанцию (ТП 1х250 кВа), распределительные сети ВЛ-0.4Кв.

Электроснабжение сетей наружного освещения территории проектируемой жилой застройки предусматривается от проектируемой ТП.

4) Газоснабжение

Развитие сетей газоснабжения на проектируемой территории будет осуществляться в соответствии с техническими условиями (ТУ № 4 подключения объекта к газораспределительной сети № 7-17627-ТУ от 14.07.2015 г.), выданными
филиалом АО «Газпром газораспределение Ижевск» в Г. Глазове.

Основными направлениями использования газа будут являться (отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение), максимальный часовой
расход газа – 133,46 куб.м/час.

Источником газоснабжения является ГРС г. Глазова. Подключение проектируемых сетей газоснабжения осуществляется в газопровод d 63х7,1 мм., ПК1, Н=-1,4 м., проект № 14273-ПО.1, лист 5.

5) Вертикальная подготовка территории

Организация рельефа проектируемой территории выполнена с учётом особенностей рельефа.

Вдоль проектируемых улиц предусматривается прокладка лотков для сбора поверхностного стока.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица  2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Фактическая ситуация | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории проектирования | га | 5,4 | 5,4 |
| 1.2 | Площадь планировочных элементов | га | 0 | 4,001 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.3. | жилых зон | га | 0 | 4,001 |
|  |  | процент | 0 | 74,1 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 4,001 | 4,001 |
|  |  | процент | 100 | 100 |
| 1.4 | Территории общего пользования (улично-дорожная сеть, инженерные сети) | га | 0 | 1,399 |
|  |  | процент | 0 | 25,9 |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность населения, всего | чел. | 0 | 138 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -в индивидуальной жилой застройке | чел. | 0 | 138 |
| 2.2. | Плотность населения | чел./га | 0 | 25,5 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв.м/чел. | 0 | 36,5 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда (из расчета 1 дом – 120 кв.м) | тыс.кв.м | 0 | 5,04 |
|  | в том числе по типу застройки: |  |  |  |
|  | - индивидуальная жилая застройка | тыс.кв.м | 0 | 5,04 |
|  |  | процент | 100 | 100 |
|  |  | кол-во домов | 0 | 42 |
| 3.3. | Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой |  |  |  |
| 3.3.1. | электроснабжением | процент | 100 | 100 |
| 3.3.2. | газоснабжением (централизованным) | процент | 0 | 100 |
| 3.3.4. | связью | процент | 0 | 100 |
| 3.3.5. | водоснабжением (централизованным) | процент | 0 | 100 |
| 3.3.6. | водоотведением (локальным) | процент | 0 | 100 |
| 4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 0 | 1,270 |
|  | в том числе подъезды к территории | км | 0 | 0,270 |
| 5. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА для проектируемых объектов |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.1. | Водопотребление | куб.м/сут. | 0 | 20,7 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.2. | Потребность в электроэнергии | кВт | 0 | 205 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 5.3 | Потребность в газоснабжении | куб.м/час | 0 | 133,46 |

Очередность планируемого развития элементов

планировочной структуры

Очередность освоения проектируемой территории предусматривается в два этапа:

Первый этап – строительство подъездной дороги, строительство части проектируемых дорог, строительство части инженерных сетей, строительство  жилых домов в первом и втором кварталах;

Второй этап - строительство части проектируемых дорог, строительство части инженерных сетей, строительство  жилых домов в третьем и четвертом кварталах.

2. Проект межевания территории земельного участка с кадастровым

номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе

д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики

Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее Проект межевания территории) выполнен в соответствии с проектными решениями Проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120, примыкающего к северной границе д. Большой Лудошур муниципального образования «Качкашурское» Глазовского района Удмуртской Республики в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектом межевания территории определены местоположение границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения планируемых объектов капитального строительства и линейных объектов, границы территорий общего пользования (Приложение 5).

В соответствии с проектируемыми границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства, предусматривается разделение земельного участка с кадастровым номером 18:05:000000:1120 на сорок четыре земельных участка:

для предоставления физическим лицам под индивидуальное жилищное строительство – 42 участка (номера с 1 по 30 и 32 по 43);

для размещения объектов инженерной инфраструктуры (ТП, ГРП)
– 1 участок (номер 31);

для благоустройства и озеленения, объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и инженерных коммуникаций (газопровода, водопровода, ЛЭП, электро-кабеля, связи) – 1 участок (номер 44);

Границы проектируемых земельных участков установлены по планировочным границам территории с учетом границ зон с особыми условиями использования территории.

3. Графическая часть

Приложение 1 – Разбивочный чертёж красных линий.

Приложение 2 – Основной чертеж планировки территории.

Приложение 3 – Чертеж организации транспорта и улично-дорожной сети.

Приложение 4 – Чертеж размещения объектов инженерной инфраструктуры и  связи.

Приложение  5 – Чертеж межевания территории.