Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1

от 22.11.2017 года, заключенного с ООО «Аквафонд»

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования «Глазовский район»

г. Глазов                                                                                                         « 26 » ноября 2021 г.

Во исполнении Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 16 ноября 2021 г. №338 «О проведении проверки за 2020 год в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Глазовский район» переданных по Концессионному  соглашению от 22.11.2017 № 01», руководствуясь ст.9 Федерального закона  от 21.07.2005 №115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», а также разделом 10 концессионного соглашения от 22.11.2017 года № 01 (далее – Соглашение), проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «Аквафонд» (далее – Концессионер) Соглашения за 2020 год, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования «Глазовский район».

Проверка проводилась  рабочей группой в составе: председателя рабочей группы - заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ и строительства И.А.Щепина, заместителя председателя рабочей группы - первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» Ю.В. Ушаковой в присутствии директора ООО «Аквафонд» А.В. Чиркова, а также членов рабочей группы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 04.10.2021 года № 259.1

Проверка проводилась с 22 по 26 ноябрь 2021 года.

Проверяемый период: 2020 год.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Администрации муниципального образования «Глазовский район», в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объектов  Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением; проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Контроль за соблюдением  условий Соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации объектов Соглашения.

Рабочей группой осуществлены следующие мероприятия:

1.	Произведен визуальный осмотр объекта Соглашения.

2.	Рассмотрена информация Концессионера об исполнении обязательств по Соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлены.

- Сведения о выполненных в 2020 году  работах в соответствии с Приложением №3 Соглашения:

Водоснабжение:

- с. Понино - реконструкция системы водоснабжения улицы Кооперативная от водоразборного колодца К76 до колодца напротив дома № 22 (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 170 м). Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2020 год.

- с. Понино - техническое перевооружение каптированного родника. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2020 год.

- с. Понино - реконструкция системы водоснабжения участка сетей улица Кооперативная - улица Заречная (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 400 м). Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2021 год.

- с. Октябрьское -  техническое перевооружение водонасосной станции. В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2022 год.

- с. Октябрьское - реконструкция системы водоснабжения улицы Наговицына (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 450 м). В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2022 год.

- д. Качкашур - реконструкция системы водоснабжения д. Умск - д. Качкашур (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 1300 м). В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2025 год.

- д. Качкашур - строительство новых сетей водоснабжения улицы Сельская, улицы Березовая, улицы Цветочная (строительство линейных сооружений трубы, протяженностью 500 м). В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2040 год.

Общий размер инвестиций составил 1 301 283 руб. 07 коп.

Мероприятия, предусмотренные к реализации в 2020 году, выполнены в полном объеме и в срок установленный Соглашением.

В рамках исполнения мероприятий по Соглашению Концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую дату произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

Согласно записям журнала учета, регистрации об авариях на сетях водоснабжения и водоотведения в 2020 году устранено 316 утечек и аварий на водопроводных сетях, устранено 25 засоров и аварий на сетях водоотведения.

- Выполнение плановых значений показателей деятельности Концессионера

Водоснабжение по муниципальному образованию «Глазовский район»

| № п/п | 11аимснованис показателя | Единица измерения | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое выполнение | соответствие концессионному соглашением |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой волы, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 43,30 | отсутствуют | не соответствует |
| 1.1.1. | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 278,00 | отсутствуют | не соответствует |
| 1.1.2. | общее количество отобранных проб | шт. | 642.00 | отсутствуют | не соответствует |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 44,3 | отсутствуют | не соответствует |
| 1.2.1 | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 62,00 | отсутствуют | не соответствует |
| 1.2.2. | общее количество отобранных проб | шт. | 140,00 | отсутствуют | не соответствует |
| - Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в гол | ед./км | 0,98 | 0,92 | соответствует |
| 2.1.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованный системы холодного водоснабжения | ед. | 70,00 | 67 | соответствует |
| 2.1.2. | протяженность водопроводной сети | км | 71.45 | 71,45 | соответствует |
| Ill. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 29,90 | 21,07 | соответствует |
| 3.1.1. | объем потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 73,26 | 62,9 | соответствует |
| 3.1.2. | общий объем вода, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 245,00 | 298,56 | соответствует |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (далее - удельный расход электрической энергии) | кВт*ч/куб.м | 1,669 | 1,863 | Не соответствует |
| 3.2.1 | общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе | тыс.кВтч | 408,91 | 705,04 | Не соответствует |
| 3.2.2. | общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка | тыс.куб.м | 245,00 | 298,56 | соответствует |

Водоотведение по муниципальному образованию «Глазовский район»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое выполнение | соответствие концессионному соглашением |
| - Показатели качества очистки сточных вол |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 |  |  |
|  | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.м | 0,00 |  |  |
|  | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс.м3 | 62,64 | 62,64 | соответствует |
|  | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0,0 |  |  |
| 1.2. | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.м5 | 0,00 |  |  |
|  | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения | тыс.м3 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованный системы водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0,63 | отсутствуют | не соответствует |
|  | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | шт. | 10,00 | отсутствуют | не соответствует |
|  | общее количество проб сточных вод | шт. | 16,00 |  |  |
| II. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 3,76 | 2,5 | соответствует |
| 2.1 | количество аварий и засоров на канализационных сетях в год |  | 10 | 25 | не соответствует |
|  | протяженность канализационных сетей | км | 10,21 | 10,21 |  |
| - Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 1,33 | 1,33 |  |
| 3.1. | общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (очистки сточных вод) | тыс.кВтч | 83,31 | 83,31 | соответствует |
|  | общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | тыс.м3 | 62,64 | 62,64 | соответствует |

Транспортировка по муниципальному образованию «Глазовский район» (д. Адам,пос. ДО Чепца, д. Солдырь)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Фактическое выполнение | соответствие концессионному соглашением |
| - Указатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой волы, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | отсутствуют | не соответствует |
|  | количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | шт. |  | отсутствуют | не соответствует |
|  | общее количество отобранных проб | шт. |  |  |  |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных но результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,01 | отсутствуют | не соответствует |
|  | количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям | шт. |  | отсутствуют | не соответствует |
|  | общее количество отобранных проб | шт. |  | отсутствуют | не соответствует |
| II | Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованный системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | СД./КМ | 0,98 | 0,92 | соответствует |
|  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед. | 19 | 67 | соответствует |
|  | протяженность водопроводной сети | КМ | 20.01 | 20.01 | соответствует |
| Ill | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 3.1. | Уровень потерь воды в централизованный системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 16,66 | 16,66 | соответствует |
|  | объем потерь воды в централизованный системе холодного водоснабжения при ее транспортировке | тыс.куб.м | 56,49 | 56,49 | соответствует |
|  | общий объем воды, поданной в водопроводную сеть | тыс.куб.м | 339,04 | 339,04 | соответствует |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (если у организации на сетях есть повышающая насосная станция или насосная станция) | кВт*ч/ куб.м | 0,284 | 0,284 | соответствует |
|  | общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (при транспортировке) | тыс.кВтч | 96,36 | 96,36 | соответствует |
|  | общий объем транспортируемой питьевой воды | тыс.куб.м | 339,04 | 339,04 | соответствует |

Заключение:

1. Мероприятия, предусмотренные условиями Соглашения от 22 ноября 2017 года, заключенного с ООО «Аквафонд» на объекты коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2020 год – выполнены не в полном объеме.

2. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется)  в соответствие с целями, установленными Соглашением.

3. Не достигнуты плановые значения показателей качества питьевой воды, а также показателей энергосбережения и энергетической эффективности.

4. Не смотря на то что многие показатели за 2020 год не соответствуют требованиям концессионного соглашения, отмечается улучшение показателей по энергосбережению по сравнению с предыдущим периодом.

Требования:

Обеспечить количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, в соответствии установленным требованиям.

Для устранения выявленных отклонений и достижения плановых значений показателей, а именно: «Общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе», а также «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть», Концессионеру необходимо разработать и утвердить до 01 апреля 2022 года план мероприятий, исполнение которых предусмотреть в инвестиционной программе 2022 года.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.