АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ»

«ОКТЯБРЬ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»    сентября    2011 г. 						                №  37

с. Октябрьский

О  готовности котельной

к отопительному сезону 2011-2012 годов.

Заслушав  информацию инженера ООО «Регионресурсы» Тронина А.Я. «О готовности котельной к отопительному сезону 2011-2012г.г.»  отмечаю:

Котельная к отопительному сезону готова.  Произведен капитальный ремонт двух котлов, устанавливается третий котел (солярка+газ). После установки третьего котла, он будет основным котлом. Подключились к скважине, в которой вода менее жесткая.

В прошлый отопительный сезон было много утечек: 100 куб.м. в сутки. За летний период устранены утечки в районе здания Администрации, у домов №4 и 8 по ул.Наговицына, у старой угольной котельной.

Отопительный сезон начнется в срок.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Информацию инженера ООО «Регионресурсы» Тронина А.Я. принять к сведению.

- Отметить хорошую работу по подготовке котельной  и сетей к  отопительному сезону 2011-2012 г.г.

Глава муниципального образования

«Октябрьское»							       И. А. Дементьева