СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ)

Пятидесятая сессия Совета депутатов муниципального образования

«Глазовский район» третьего созыва

- РЕШЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020-2021 ГОДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» И ПЛАНАХ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К

ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 ГОДОВ

Принято Советом депутатов муниципального образования «Глазовский район» 27 мая 2021 года

Заслушав информацию начальника сектора жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Глазовского района К.И.Сабрекова «Об итогах отопительного периода 2021-2021 годов на территории муниципального образования «Глазовский район» и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Глазовский район», Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:

Информацию «Об итогах отопительного периода 2020-2021 годов на территории муниципального образования «Глазовский район» и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов» принять к сведению.

Председатель Совета депутатов                                                                               В.А.Терский

муниципального образования

«Глазовский район»

город Глазов

27 мая 2021 года

№ 477

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район»

от 27 мая 2021 года № 477

Информация

об итогах отопительного периода 2020-2021 годов и планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов

Отопительный период 2020-2021 годов прошел без крупных аварий и чрезвычайных ситуаций. При запуске котельных ограничений на пуск природного газа и электрической энергии не было. Проблемы с поставкой угля в течение всего отопительного периода также отсутствовали.

Отопительный период окончен 07.05.2021 года на основании Постановления Главы Администрации муниципального образования.

После окончания отопительного периода, всеми теплоснабжающими организациями проведены гидравлические испытания.

Теплоснабжение на территории Глазовского района, осуществляют следующие организации:

- ООО «Теплоресурс» обслуживает населенные пункты в с. Понино, с. Октябрьский, д. Адам, п. Дом отдыха Чепца;

- ООО «Свет», обслуживает населенные пункты в с. Дзякино, д. Кожиль, с. Парзи, д. Трубашур, д. Слудка, д. Золотарево, д. Курегово, д. Штанигурт, д. Отогурт;

- ООО «Теплоком» обслуживает населенные пункты в д. Удмуртские Ключи, д. Гулеково, с. Люм, д. Качкашур, д. Кочишево, д. Пусошур, д. Чура;

- ООО «Энергорезерв», обслуживает д. Дондыкар;

- ООО «Тепловодоканал», обслуживает д. Солдырь.

Возникшие в ходе отопительного периода аварии своевременно устранялись. Так 04.03.2021 вследствие порыва экранных труб, произошел сбой в работе водогрейного котла КВ-0,63Т котельной д. Курегово. При осмотре котла были выявлены механические повреждения труб, отслаивание металла, коррозия. Администрация муниципального образования «Глазовский район», обратилась в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР, с просьбой о выделении водогрейного котла. Приказом министра от 15.03.2021 Администрации муниципального образования «Глазовский район»  водогрейный котел стоимостью 450 000 руб.  был выделен.

Накануне майских праздников в детском саду д. Адам, в результате значительного износа внутренних сетей произошел сбой в отоплении. В связи с тем, что отопительные трубы забетонированы в полу и к ним невозможен доступ, было принято  решение о прекращении отопительного периода. В настоящее время ведется работа по выделению денежных средств для ремонта системы отопления в детском саду.

Озабоченность вызывают системы теплоснабжения в детском саду д. Качкашур и с. Парзи. В связи с изношенность тепловых сетей, а также их загрязненностью, ресурсоснабжающие организации несут значительные потери (трубы нагреваются медленно, идет перерасход газа, угля).

По ремонту тепловых сетей в детском саду д. Качкашур, составлена смета на выполнение работ (3,5 млн. руб.), заявка направлена в Министерство образования УР.

В с. Парзи, кроме загрязненности и изношенности, проблема состоит и в разбалансировке тепловых сетей. Система отопления выполнена в однотрубном исполнении и имеет низкий коэффициент полезного действия. В настоящее время в с. Парзи построена новая газовая котельная. В случае запуска природного газа, в строй войдет новая котельная.

В ходе отопительного периода 2020-2021 годов, в рамках предоставления субсидий из бюджета УР, бюджету муниципального образования «Глазовский район» по мероприятиям в области поддержки коммунального хозяйства, были выделены следующие денежные средства:

- 1046 637,5 тыс. руб. на приобретение котла, мощностью 1,25 МВт в котельную с. Понино;

- 191 979 руб. на приобретение сетевого и подпиточного насосов в котельную с. Понино;

- 415 103 руб. на приобретение сетевых насосов для капитального ремонта котельных  в с. Парзи - 1, в д. Трубашур - 2, в д. Курегово - 2;

- 376 540 руб. на приобретение котла КВ-0,8Т в котельную с. Парзи;

- 80 137,13 руб. на приобретение материалов для капитального ремонта сетей водоснабжения  от жилого дома №4 до жилого дома №12 по ул. Глазовской д. Штанигурт;

- 545 443 руб. на приобретение 2 башен Рожновского для последующей их установки в д. Золотарево и д. Качкашур.

Также в рамках заключенного с Минстроем УР соглашения о предоставлении субсидии из бюджета УР бюджету муниципального образования «Глазовский район», был заключен муниципальный контракт от 25.12.2020 с ООО «Комплексные электротехнические поставки» на поставку газовой горелки для капитального ремонта котельной в с. Понино на сумму 741 204,67 руб.

В целях подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов, главой муниципального образования Постановлением от 13.05.2021 г. № 1.53.2 «О мерах по подготовке и  проведению отопительного периода 2021-2022 годов на территории муниципального образования «Глазовский район», утверждена Программа проверки готовности к отопительному периоду предприятий и учреждений, установлены сроки проведения проверок. В соответствии с Программой, образовательные учреждения будут проверены в период с 24 по 29 июня 2021 г., учреждения здравоохранения и здания соцкультбыта в период с 20 по 30 июля 2021 г.

С 16 августа 2021 года будет организован комиссионный выезд по объектам теплоснабжения с целью оценки готовности объектов к новому отопительному периоду (25 котельных).

С 1 сентября  2021 года будет организован комиссионный выезд по  жилому фонду. В  Глазовском  районе 113 многоквартирных домов. Количество домов,  где способ управления «Управляющая организация» - 15 домов, «ТСЖ» - 7 домов, «Непосредственное управление» - 75 домов, «Не выбран способ управления» - 16 домов.

В целях подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов запланировано:

1. Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения в многоквартирного дома по ул. Новая с. Парзи на сумму 270 тыс. руб.

2. Приобретение материалов для капитального ремонта сетей теплоснабжения в д. Трубашур на сумму 110 тыс. руб.

3. Приобретение комбинированного котла (газ-ДТ) в котельную с. Понино на сумму 1200 тыс. руб.

4. Приобретение сетевых насосов для капитального ремонта артезианских скважин на сумму 300 тыс. руб.

5. Приобретение  насосов на очистные сооружения канализации Глазовского района на сумму 100 тыс. руб.

В Минстрой УР направлена заявка на привлечение денежных средств бюджета УР на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства на 2022 год на сумму 2980 тыс. руб.

Самой главной проблемой в подготовке к отопительному периоду остаются долги предприятий за потребленные энергоресурсы.

Задолженность за потребленный газ имеют ООО «Свет» 4835,176 тыс. руб., ООО «Теплоком» 615,604 тыс. руб., ООО «Теплоресурс» 7693,8 тыс. руб.

Планы по подготовке объектов к отопительному периоду 2021-2022 годов утверждены на уровне обслуживающих организаций. Работы выполняются по графику. К началу отопительного периода все работы должны быть завершены.