СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ)

Одиннадцатая сессия Совета депутатов муниципального образования

«Глазовский район» третьего созыва

- РЕШЕНИЕ

город Глазов

О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2017-2018 ГОДОВ

Принято Советом депутатов муниципального образования

«Глазовский район» 31 августа 2017 года

Заслушав информацию заместителя Главы Администрации Глазовского района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства С.А.Лапина «О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2017-2018 годов»,  Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:

Прилагаемую информацию «О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2017-2018 годов»,  принять  к сведению.

Заместитель Председателя Совета депутатов

муниципального образования

«Глазовский район»							              Р.А.Тютин

город Глазов

31 августа 2017 года

№ 113

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район»

от 31 августа 2017 года № 113

Информация

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в зимних условиях 2017-2018 годов

Подготовка к отопительному периоду на территории Глазовского района идет в соответствии постановлением Администрации Глазовского района №78 от 17.05.2017. В целом работа проводится в рамках планов, утвержденных предприятиями ЖКХ.

На сегодняшний день из 22 котельных на 100% готово 14. Готовность остальных котельных можно оценить от 80 до 90 %. Так же ведутся работы по подготовке тепловых сетей. Готовность тепловых сетей составляет 85 %. Углем обеспечены все котельные, заключен договор на поставку 2,5 тыс. тонн угля, что обеспечивает годовую потребность. До начала отопительного периода планируется модернизировать систему теплоснабжения в д. Чура путем установки новой модульной котельной. Начались выезды по объектам теплоснабжения с целью оценки готовности объектов.

Из 50 объектов бюджетных учреждений (в том числе 22 объекта образования) приборный учет тепловой энергии организован в 30 (в том числе в 22-х объектах образования). Техническая возможность установки приборов учета тепловой энергии имеется еще на 2-х объектах культуры. В оставшихся объектах техническая возможность установки приборов учета отсутствует. В соответствии с правилами приемки групп учета в очередном отопительном периоде, прибор учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию ежегодно по истечении не менее трех дней отопительного периода. На сегодняшний день, видимые причины отказа в допуске групп учета тепловой энергии отсутствуют.

Среди проблемных моментов при подготовке к отопительному периоду можно отметить следующее:

- Наличие задолженности за потребленный газ (672 000 руб.) и электроэнергию (286 000 руб.) у ООО «ЖКХ Глазовский район»

- Отсутствие обслуживающей организации котельной д. Качкашур.

- Подготовка тепловой сети по ул. Наговицына в с. Октябрьский в виду ее подтопления водопроводной водой. На сегодняшний день достигнута договоренность с ООО «Теплоресурс» о начале ремонтных работ на водопроводе. Замена участка теплосети по ул. Наговицына запланирована на 2018 год.

Так же в целях подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов из бюджета УР было выделено 2 000 000 руб. За счет указанных средств запланировано выполнить:

- Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Первомайской в с. Понино.

- Капитальный ремонт участка водовода из д. Умск в д. Качкашур.

- Капитальный ремонт артезианских скважин в д. Татарские Парзи и д. Отогурт.

- Капитальный ремонт насосной станции на скважине д. Чажай.