СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН»

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ

(ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ)

(ГЛАЗ ЁРОСЛЭН ДЕПУТАТ КЕНЕШЕЗ)

Тридцать восьмая сессия Совета депутатов муниципального образования

«Глазовский район» второго созыва

- РЕШЕНИЕ

27 августа 2015 года							           № 334

город Глазов

О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016 ГОДОВ

Заслушав информацию заместителя главы Администрации Глазовского района С.А.Лапина о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Глазовского района к отопительному периоду 2015-2016 годов,  Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район» РЕШИЛ:

Прилагаемую информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Глазовского района к отопительному периоду 2015-2016 годов принять  к сведению.

Глава муниципального образования

«Глазовский район»                          			    В.А. Терский

«_____» августа 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» от 27.08.2015 № 334

Информация

о готовности объектов ЖКХ Глазовского района

к отопительному периоду 2015-2016 годов

Работа по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду на территории Глазовского района проводится в соответствии с постановлением Администрации Глазовского района №60.2 от 12.05.2015.

Среди проблемных моментов при подготовке объектов к отопительному периоду можно отметить следующее:

- Аварийное состояние дымовой трубы в котельной д. Курегово (множество сквозных отверстий в стволе трубы). На сегодняшний день из резерва УР выделено 22 м. трубы диаметром 530 мм.

- Срыв кровли котельной д. Удм. Ключи. На сегодняшний день готовиться смета. Работы будут проведены до начала отопительного периода.

- Подготовка тепловой сети, ведущей к школе с. Понино (гидравлическая опрессовка выявила дефекты, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией указанного участка). На сегодняшний день достигнута договоренность с ООО «Теплоресурс» о замене этого участка. Работы находятся на окончательном этапе.

Наряду с текущими ежегодными работами теплоснабжающими предприятиями выполнены следующие мероприятия:

- Заменен участок тепловой сети к многоквартирному дому в с. Понино;

- Капитально отремонтированы газовые котлы в д. Штанигурт и с. Понино.

- Ведется работа по переводу на газ отопления в д. Пусошур.

Также в целях подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов из бюджета УР было выделено 2600 тыс. За счет указанных средств выполнено:

- Замена угольных котлов в д. Трубашур и с. Парзи;

- Капитально отремонтирована КНС-1 с. Понино;

- Капитально отремонтирована скважина в д. Омутница;

- Капитально отремонтированы участки сетей водоснабжения д. Отогурт, п. д/о Чепца, с. Октябрьский, д. Слудка.

За счет сэкономленных в результате торгов средств дополнительно включен  ремонт сетей теплоснабжения к новому многоквартирному дому в д. Трубашур. На сегодняшний день объявлен аукцион на право заключения договора по выполнению работ.

Из четырех предприятий, обслуживающих газовые котельные, одно (СТВ-Сервис) получило разрешение на пуск газа, у остальных – на стадии получения разрешения.

Предприятие ООО «Свет», которое эксплуатирует большинство твердоотапливаемых котельных, провело аукцион на закупку  2,5 тонн угля. Выиграло глазовское предприятие. Уголь находится на площадке в г.Глазове.