- Утверждена

постановлением Администрации

МО «Глазовский район»

От 29 января 2014 года № 6

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы и целевые установки до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Муниципального образования «Глазовский район» |
| Заказчик Программы | Администрация Муниципального образования «Глазовский район» |
| Разработчики проекта Программы | АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (по согласованию) |
| Исполнители Программы | Администрация Муниципального образования «Глазовский район» |
| Цель Программы | Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Глазовский район» |
| Задачи Программы | Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы Муниципального образования; создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения; обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы; повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов; снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования; сократить потери при выработке, транспортировке и распределении ТЭР |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется в течение 2011-2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 25367,97 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Муниципального образования в размере 1185,04 тыс. руб, в том числе по годам: 2011 год – 926,04 тыс. рублей 2012 год – 100,00 тыс. рублей; 2013 год – 89,00 тыс. рублей; 2014 год – 70,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 6952,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 360,00 тыс. рублей; 2012 год – 1159,13 тыс. рублей; 2013 год – 2338,64 тыс. рублей; 2014 год – 3094,98 тыс. рублей; За счет средств бюджета Российской Федерации в размере 1599,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 455,2 тыс. рублей; 2012 год – 1144,61 тыс. рублей; 2013 год – 0,0 тыс. рублей; 2014 год – 0,0 тыс. рублей; за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 15630,37 тыс.рублей. Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Муниципального образования и бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета Муниципального образования на 4517 тыс.рублей за переиод реализации Программы или 39,6% от вложенных средств. Экономический эффект предприятий ЖКХ составит 6036 тыс. рублей за период реализации Программы или 30,8 % от вложенных средств |

- Основные понятия и определения

Потенциал (резерв) энергосбережения – реальный объем энергии, который возможно cэкономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения комплекса специальных мер.

Топливно-энергетический ресурс – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Условное топливо – условно-натуральная единица, применяемая для соизмерения топлива различных видов.

Энергетическое обследование – процедура независимой проверки предприятия с целью определения количественных и качественных показателей использования энергии и энергоресурсов и определение мер по повышению эффективности.

Энергоменеджмент – это комплексное, системное проведение мер, нап+равленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования топливно-энергетических ресурсов.

- Принятые сокращения

- ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ДК – дом культуры

КПД – коэффициент полезного действия

МО – муниципальное образование

т.у.т. – тонна условного топлива

РОНО – районный отдел народного образования

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПЖКК – поселковый жилищно-коммунальный комплекс

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом.

По данным на 01.01.2009 г. в состав Муниципального образования (далее – МО) «Глазовский район» Удмуртской Республики входит 123 населенных пункта, территория района составляет 2159,7 км2, население района – 18,2 тыс.человек. Бюджет района в 2008 году составил  513948,6  тыс. рублей.

Количество организаций бюджетной сферы района – 103, в т.ч. школ, детских садов – 22;; медицинских учреждений – 37; учреждений культуры – 43; прочих организаций – 2.

Количество котельных всего – 30 шт., том числе  на газе –4 шт., на угле – 24 шт., электрокотельных – 4 шт. На балансе бюджетных организаций находится 2 угольные  котельные, 4 электрокотельные, 18 организаций используют дрова для печного отопления. На балансе ЖКХ – 24 котельные.

- Таблица 1

Общие сведения об организациях бюджетной сферы.

| № п/п | Объекты учета | Кол-во учреждений | Суммарная отаплиаемая площадь зданий, м2 | Суммарный отапливаемый объем зданий, м3 | Количество человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | работников, чел/сут | посетителей, чел/сут |
| 1 | Учреждения РОНО | 23 | 51 860,0 | 231 297,0 | 749 | 2 136 |
| 1.1. | Школы, детские сады | 22 | 50 930,0 | 226 934,0 | 732 | 2 136 |
| 1.2. | Прочие | 1 | 930,0 | 4 363,0 | 17 | н/д |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 37 | 8 692,5 | 37 546,9 | 194 | 1 032 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 4 | 5 688,8 | 25 619,0 | 121 | 107 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 33 | 3 003,7 | 11 927,9 | 73 | 925 |
| 3 | Учреждения культуры | 43 | 19 907,5 | 97 453,8 | 242 | 720 |
| 3.1 | Музеи | 2 | 1 360,0 | 5 412,4 | 7 | 25 |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 40 | 17 905,7 | 89 971,4 | 202 | 695 |
| 3.3 | Прочие | 1 | 641,8 | 2 070,0 | 34 | н/д |
|  | Итого по району | 103 | 80 460,0 | 366 297,7 | 1 185 | 3 888 |

В образовательных учреждениях наблюдается большая разница большая разница значений отапливаемой площади, приходящейся на одного воспитанника:

по школам – макс. 71,9 м2/чел (Дондыкарская школа-сад),

мин 6,35 м2/чел (Штанигуртская начальная школа-сад);

Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2008 год приведены в натуральном выражении в таблице 2, в стоимостном выражении – в табли-  це 3. Самыми энергоемкими являются организации управления образования – 65,7% от общего потребления ТЭР бюджетной сферы.

77,5% от суммарного потребления ТЭР (в переводе на условное топливо) приходится на теплоснабжение от централизованных источников.

Суммарные затраты на ТЭР и воду в 2008 году составили 33386,7 тыс.руб. (6,5% от бюджета района).

88,5% денежных затрат идет на теплоснабжение, в том числе 83,8% - на покупную тепловую энергию.

Показатели удельных расходов по отделам и в целом по району в бюджетной сфере приведены в таблице 4.

Характерной особенностью является большой диапазон удельных расходов в однотипных организациях.

Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетной сфере и сократить диапазон фактических удельных расходов функционально однотипных организаций за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить – это обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10% - 15%. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 13,6%.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40%-50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений, температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышении расходов тепловой энергии относительно нормативных значений.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным финансовым затратам на электроснабжение.

В районе шесть предприятий ЖКХ, осуществляющих услуги теплоснабжения и водоснабжения: МУП «ЖКХ МО Глазовский район», ООО «Жилкомсервис», ООО «ПЖКК «Забота», ООО «СТВ-Сервис», ООО «Свет», ООО «Теплосервис». Характеристика системы теплоснабжения ЖКХ района приведена в таблице 5. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 6,7.

Фактические значения коэффициента полезного действия котельных предприятий ЖКХ определить невозможно ввиду отсутствия (неиспользования) приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 51,8%  91,9%.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, энергетический эквивалент решения этого вопроса – от 10% до 20% от текущего потребления тепловой энергии на нужды отопления.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и на предприятиях ЖКХ является в настоящее время весьма актуальной.

В республике имеется опыт решения проблемы программно-целевым методом. В рамках реализации Указа Президента Удмуртской Республики от 9 октября 2001 года № 161 «О мерах по реализации политики энергосбережения в Удмуртской Республике» в 2003 году была разработана Программа «Энергоэффективность в бюджетной сфере Удмуртской Республики на 2004 – 2006 г.г.». В результате реализации программы удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в бюджетной сфере на 23%.

- Таблица 2

- Объем потребления и возможный потенциал сбережения ТЭР и воды в бюджетной сфере

в натуральном выражении за 2008 год.

| № п/п | Организации | Электроэнергия (освещение) |  |  | Тепловая энергия на отопление |  |  | Тепловая энергия на ГВС |  |  | Холодная вода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребление, тыс.кВтч | потенциал энергосбережения |  | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения |  | потребление, Гкал | потенциал энергосбережения |  | потребление, м3 | потенциал энергосбережения |  |
|  |  |  | тыс .кВтч | % |  | Гкал | % |  | Гкал | % |  | м3 | % |
| 1 | Учреждения РОНО | 1 246,9 | 214,9 | 17,2% | 12 295,8 | 1 012,8 | 8,2% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 18 701,7 | 145,2 | 0,8% |
| 1.1. | Школы, детские сады | 1 228,6 | 214,86 | 17,5% | 12 059,8 | 1 006,6 | 8,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 18 590,0 | 109,7 | 0,6% |
| 1.2. | Прочие | 18,3 | 0,00 | 0,0% | 236,0 | 6,2 | 2,6% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 111,7 | 35,5 | 31,8% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 323,9 | 68,3 | 21,1% | 2 167,8 | 170,9 | 7,9% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3 923,2 | 513,3 | 13,1% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 282,0 | 56,54 | 20,0% | 1 459,0 | 68,1 | 4,7% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 3 343,9 | 499,6 | 14,9% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 41,9 | 11,72 | 28,0% | 708,8 | 102,8 | 14,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 579,3 | 13,8 | 2,4% |
| 3 | Учреждения культуры | 248,8 | 97,2 | 39,1% | 4 517,6 | 545,9 | 12,1% | 0 | 0 | 0% | 1 173,9 | 224,4 | 19,1% |
| 3.1 | Музеи | 0,3 | 0,00 | 0,0% | 317,3 | 38,3 | 12,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 218,5 | 97,24 | 44,5% | 4 092,3 | 507,7 | 12,4% | 0 | 0 | 0% | 996,9 | 150,5 | 15,1% |
| 3.3 | Прочие | 30,0 | 0,00 | 0,0% | 108,0 | 0,0 | 0,0% | 0 | 0 | 0% | 177,0 | 73,9 | 41,7% |
|  | Итого по району | 1 819,58 | 380,36 | 20,9% | 18 981,22 | 1 729,62 | 9,1% | 0 | 0 | 0% | 23 798,79 | 882,91 | 3,7% |

- Таблица 3

- Затраты и возможный потенциал снижения затрат на ТЭР в бюджетной сфере за 2008 год.

| № п/п | Организации | Затраты всего на ТЭР |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля затрат на ТЭР в бюджете района, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Электроэнергия (освещение) |  |  | Тепловая энергия на отопление |  |  | Холодная вода |  |  |  |
|  |  | без учета воды | с учетом воды | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  | Затраты, тыс.руб. | Потенциал энергосбережения |  |  |
|  |  | тыс.руб. | тыс.руб. |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  | тыс.руб. | % |  |
| 1 | Учреждения РОНО | 22 077,6 | 22 449,8 | 2 623,7 | 470,2 | 17,9% | 19 453,9 | 1 551,9 | 8,0% | 291,7 | 3,0 | 1,0% | 4,4% |
| 1.1. | Школы | 21 610,3 | 21 980,6 | 2 582,0 | 470,2 | 18,2% | 19 028,3 | 1 540,7 | 8,1% | 289,8 | 2,4 | 0,8% | 4,3% |
| 1.2. | Прочие | 467,3 | 469,2 | 41,7 | 0,0 | 0,0% | 425,6 | 11,2 | 2,6% | 1,9 | 0,6 | 31,8% | 0,1% |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 4 093,1 | 4 225,4 | 690,9 | 145,7 | 21,1% | 3 402,2 | 195,8 | 5,8% | 68,0 | 9,1 | 13,4% | 0,8% |
| 2.1 | Больницы, санатории | 3 192,7 | 3 307,7 | 601,4 | 120,8 | 20,1% | 2 591,3 | 124,3 | 4,8% | 57,7 | 8,9 | 15,5% | 0,6% |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 900,4 | 917,6 | 89,5 | 25,0 | 27,9% | 810,9 | 71,5 | 8,8% | 10,4 | 0,2 | 1,8% | 0,2% |
| 3 | Учреждения культуры | 7 216,0 | 7 244,4 | 526,4 | 193,8 | 36,8% | 6 677,9 | 735,0 | 11,0% | 19,7 | 3,6 | 18,3% | 1,4% |
| 3.1 | Музеи | 538,1 | 538,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0% | 537,5 | 64,8 | 12,1% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,1% |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 6 536,6 | 6 561,2 | 453,8 | 193,8 | 42,7% | 6 078,0 | 670,2 | 11,0% | 18,1 | 2,9 | 16,1% | 1,3% |
| 3.3 | Прочие | 141,3 | 145,1 | 72,0 | 0,0 | 0,0% | 62,4 | 0,0 | 0,0% | 1,7 | 0,7 | 41,7% | 0,0% |
|  | Итого по району | 33 386,7 | 33 919,6 | 3 841,0 | 809,8 | 21,1% | 29 534,0 | 2 482,6 | 8,4% | 379,4 | 15,8 | 4,2% | 6,6% |

- Таблица 4

- Фактические удельные расходы ТЭР и воды бюджетной сферы за 2008 год.

| № п/п | Организации | Суммарные ТЭР, кг.у.т./м2 |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Электроэнергия, кВтч/м2 |  |  | Тепловая энергия на отопление, Гкал/м3 |  |  | Холодная вода, л/(чел*сут) |  |  |
|  |  | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс | мин | ср | макс |
| 1 | Учреждения РОНО | 34,68 | 50,45 | 86,53 | 11,82 | 24,10 | 69,53 | 0,02 | 0,053 | 0,077 | 12,33 | 37,5 | 79,6 |
| 1.1. | Школы | 34,68 | 50,46 | 86,53 | 11,82 | 24,18 | 69,53 | 0,021 | 0,053 | 0,077 | 12,3 | 37,3 | 79,6 |
| 1.2. | Прочие | 50,04 | 50,04 | 50,04 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 19,88 | 55,03 | 83,48 | 1,24 | 37,42 | 106,18 | 0,033 | 0,058 | 0,112 | 2,4 | 30,6 | 156,1 |
| 2.1 | Больницы, санатории | 51,31 | 58,91 | 83,48 | 28,85 | 48,49 | 106,18 | 0,051 | 0,057 | 0,065 | 9,1 | 85,6 | 156,1 |
| 2.2 | Амбулатории и ФАП | 19,88 | 46,77 | 73,15 | 1,24 | 14,54 | 66,13 | 0,033 | 0,062 | 0,112 | 2,4 | 6,6 | 13,6 |
| 3 | Учреждения культуры | 11,16 | 46,27 | 93,96 | 0,24 | 14,55 | 71,17 | 0,02 | 0,047 | 0,179 | 0,89 | 8,6 | 20,0 |
| 3.1 | Музеи | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,056 | 0,059 | 0,059 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | ДК и библиотеки | 11,16 | 46,68 | 93,96 | 0,88 | 14,35 | 71,17 | 0,017 | 0,047 | 0,179 | 0,9 | 7,9 | 15,8 |
| 3.3 | Прочие | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Итого по району | 11,16 | 50,04 | 93,96 | 0,24 | 23,48 | 106,18 | 0,02 | 0,052 | 0,179 | 0,89 | 31,5 | 156,1 |

- Таблица 5

- Характеристика системы теплоснабжения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Всего | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | газовые котельные | угольные котельные |
|  | Количество котельных | шт. | 24 | 4 | 20 |
|  | Суммарная установленная мощность | Гкал/час | 41,915 | 16,74 | 25,175 |
|  | Количество котлов | шт. | 89 | 82 | 7 |
|  | Выработка тепловой энергии, в т.ч.: | Гкал/год | 41190,5 | 12410,1 | 28780,4 |
| 4.1. | собственные нужды котельных | Гкал/год | 1813,5 | 584,0 | 1229,5 |
|  |  | % | 4,4% | 4,71% | 4,27% |
| 4.2. | отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 39377,0 | 11826,1 | 27550,9 |
| 4.3. | потери в тепловых сетях | Гкал/год | 7998,9 | 2365,22 | 5633,67 |
|  |  | % | 20,3% | 20,0% | 20,4% |
| 4.4. | полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 31378,1 | 9460,88 | 21917,23 |
|  | Объем потребления топлива | т.у.т. | 8560,56 | 2180,02 | 6380,54 |
|  |  | тыс.руб. | 7416,0 | 2515,75 | 4900,25 |
|  | Объем потребления электроэнергии | тыс.кВтч | 1042,54 | 259,0 | 783,54 |
|  |  | тыс.руб. | 2330,45 | 613,0 | 1717,45 |
|  | Средний КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива | ____%____ кг.у.т./Гкал | 68,7% 207,83 | 81,3% 175,67 | 64,4% 221,7 |
|  | Минимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 68,5% 208,54 10,8% | 51,8% 275,92 1,0% |
|  | Максимальный КПД котельных брутто Удельный расход условного топлива % выработки (от общей по данному типу котельных) | ____%____ кг.у.т./Гкал % |  | 91,9% 155,48 22,83% | 75,3% 189,69 0,2% |
|  | Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 25,31 | 20,87 | 27,22 |
|  | Протяженность тепловых сетей первичного контура | км | 24,45 |  |  |
|  | Общий отапливаемый объем, всего, в т.ч. | тыс.м3 | 592,93 | 175,0 | 417,93 |
| 12.1. | население | тыс.м3 % | 184,704 31,15% | 48,47 27,7% | 136,234 32,60% |
| 12.2. | бюджетные организации | тыс.м3 % | 323,98 54,64% | 69,67 39,81% | 254,31 60,85% |
| 12.3. | прочие | тыс.м3 % | 84,23 14,21% | 56,84 32,48% | 27,39 6,55% |
|  | Общая численность персонала, в т.ч. | чел. | 137 | 22 | 115 |
|  | Остаточная балансовая стоимость котельных | тыс.руб. | н/д |  |  |
|  | Износ основных фондов | % | н/д |  |  |
|  | Действующие тарифы (без НДС) 2009 г. ООО «Теплосервис» ООО «Жилкомсервис» ООО «СТВ-Сервис» ООО ПЖКК «Забота» МУП «ЖКХ МО «Глазовский район» газ. МУП «ЖКХ МО «Глазовский район» уголь | руб/Гкал | Население бюджет прочие 939,0 1228,1 1068,5 987,0 2360,61 1754,74 949,0 1062,0 1039,0 987,0 1555,65 1902,72 949,0 1598,81 1121,75 949,0 2093,34 1526,20 |  |  |

- Таблица 6

Характеристика системы водоснабжения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводных сетей | км | 222,0 |
| 2 | Артезианских скважин | шт. | 17 |
| 3 | Водонапорных башен | шт. | 13 |
| 4 | Поднято воды (насосными станциями I подъема) | тыс.м3 | 239,0 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 220,741 |
| 6 | Реализовано воды, в т.ч.: | тыс.м3 | 209,074 |
| 6.1. | населению | тыс.м3 | 185,610 |
| 6.2. | бюджетным организациям, прочим потребителям | тыс.м3 | 23,464 |
| 7 | Установленная мощность на водоснабжение | кВт | 111,2 |
| 8 | Расход электроэнергии на водоснабжение | тыс.кВтч | 890,7 |
| 9 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоснабжение | тыс.руб. | 2048,61 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 1,46 |
| 11 | Действующие тарифы по водоснабжению 2009 г. ООО «Жилкомсервис» ООО «ПЖКК «Забота» ООО «СТВ-Сервис» ООО «Свет» МУП «ЖКХ МО «Глазовский р-н» | руб/м3 | население организации 19,49 19,82 19,49 26,03 19,49 29,48 19,49 22,25 19,49 26,03 |

- Таблица 7

Характеристика системы водоотведения.

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационно–насосных станций | шт. | 5 |
| 2 | Пропущено сточных вод, в т.ч. | тыс.м3 | 63,6 |
| 2.1. | от населения | тыс.м3 | 43,7 |
| 2.2. | от бюджетных организаций | тыс.м3 | 1,5 |
| 2.3. | от прочих потребителей | тыс.м3 | 18,4 |
| 3 | Установленная мощность на водоотведение | кВт | 22,5 |
| 4 | Расход электроэнергии на водоотведение | тыс.кВтч | 166,21 |
| 5 | Плата за электроэнергию в 2008 г. на водоотведение | тыс.руб. | 376,5 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на производственные нужды в расчете на 1 м3 воды | кВтч/м3 | 2,61 |
| 7 | тарифы по водоотведению на 2009 г. ООО «СТВ-Сервис» ООО «Свет» МУП «ЖКХ МО «Глазовский р-н» | руб/м3 | население организации 17,82 52,5 17,82 15,7 17,82 18,07 |

- Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики.

Высокое удельное потребление топливно-энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы Муниципального образования приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения. Потенциал энергосбережения бюджетной сферы Глазовского района составляет 3,33 млн.руб. (9,8% от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Сфера жилищно-коммунального хозяйства непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоресурсоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, безучетным потреблением энергоресурсов, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, не в силах обеспечить высокие стандарты качества условий жизни населения Республики.

- Цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Программы:

Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Муниципальном образовании «Глазовский район».

Для решения поставленной цели, необходимо решить следующие основные задачи Программы:

Внедрить энергоменеджмент на предприятиях ЖКХ и в организациях бюджетной сферы муниципального образования;

создать информационную базу, содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников учреждений бюджетной сферы;

повысить качество услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления первичных видов ресурсов;

снизить удельные затраты на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сократить потери при транспортировке и распределении ТЭР.

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

- Целевые индикаторы Программы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, приведены в приложении 1 и 2 к Программе соответственно.

- План мероприятий Программы.

- План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

внедрение энергоменеджмента;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий объектов бюджетной сферы;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделяются в порядке, определенном республиканской целевой программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики № 75 от 15 марта 2010 года.

Для более успешной реализации программных мероприятий, целесообразно привлекать специализированные организации, заключая с ними энергосервисные договоры (контракты) в соответствии с законодательством.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджетов Муниципального образования и Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий на предприятиях ЖКХ осуществляется за счет средств, предусматриваемых в тарифах на услуги регулируемых организаций.

Объемы средств, включаемых в тарифы регулируемых организаций, определяются на основании инвестиционных и производственных программ, в соответствии с действующим законодательством.

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 8 и приложении 2 настоящей Программы.

Таблица 8

| Источники финансирования | Расходы за период реализации Программы | Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Бюджет муниципального образования | 1185,04 |  | 926,04 | 100,00 | 89,00 | 70,00 |
| Бюджет Удмуртской Республики | 6952,75 |  | 360,00 | 1159,13 | 2338,64 | 3094,98 |
| Бюджет Российской Федерации | 1599,81 |  | 455,20 | 1144,61 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники (в соответствии с законодательством) | 15630,37 |  | 8660,00 | 115,37 | 68,00 | 6928,00 |
| ИТОГО: | 25367,97 |  | 10401,24 | 2519,11 | 2427,64 | 10019,98 |

- Механизм реализации Программы.

Заказчик Программы – Администрация Муниципального образования «Глазовский район»:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с Планом мероприятий Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисные договоры (контракты);

в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

осуществляет проведение мониторинга реализации Программы;

принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;

ежегодно формирует заявки на предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», на реализацию программных мероприятий и в установленном порядке представляет их в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики;

предоставляет, в установленном порядке, в Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, предусмотренных программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы».

- Организация управления Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики.

Администрация Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

по запросу Правительства Удмуртской Республики, Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики в установленные ими сроки направляет им оперативную информацию о реализации Программы;

ежеквартально направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленным законодательством формам.

Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет сведений о Программе и ее реализации.

- Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики в соответствии с законодательством.

- Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация Муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики.

- Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности

Программы.

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 14459 тыс. рублей.

Экономический эффект для предприятий ЖКХ составит 41386 тыс. рублей.

В таблице 9 приведен прогнозируемый годовой экономический эффект по годам после реализации мероприятий. Экономический эффект от внедренных мероприятий будет получен на следующий год после года внедрения мероприятия.

- Таблица 9

Экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозируемый экономический эффект, тыс.руб. в год | 0 | 2409 | 1432 | 5046 | 10553 |
| в том числе по объектам инвестирования: |  |  |  |  |  |
| бюджетная сфера: | 0 | 0 | 1199 | 1784 | 4517 |
| предприятия ЖКХ: | 0 | 2409 | 233 | 3262 | 6036 |

После выполнения программных мероприятий повысится надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия объектов бюджетной сферы.

- Приложение 1

- Индикаторы расчета целевых показателей

| № пп | Общие сведения | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| п1 | Муниципальный продукт (производство продукции по отраслевым комплексам в денежном эквиваленте) | млрд. руб | 2,6892 | 3,4922 | 3,9814 | 4,1718 | 4,2135 | 4,2556 | 4,2981 | 4,341 | 4,4756 |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т | 34,2879 | 32,38847 | 35,33587 | 38,49279 | 39,33 | 40,06 | 39,41 | 38,88 | 34,20 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 42806,1 | 43565,6 | 45127,5 | 60429,6 | 62423,78 | 59926,85 | 58129,0 | 56385,1 | 46967,2 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 33,525 | 35,874 | 37,415 | 39,700 | 39,230 | 38,250 | 37,103 | 35,026 | 31,008 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 147,0 | 206,3 | 217,14 | 228,5 | 260,41 | 254,28 | 248,15 | 242,02 | 205,24 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 3771,77 | 3403,36 | 3887,39 | 5511,41 | 8216,66 | 9646,94 | 9800,58 | 9944,26 | 8283,29 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 41564,7 | 42432,89 | 44179,82 | 59402,297 | 61737,12 | 59327,58 | 57664,01 | 56103,17 | 46873,27 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 1,919 | 3,633 | 12,365 | 14,271 | 18,224 | 29,261 | 28,384 | 26,795 | 23,720 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 2,600 | 4,300 | 7,000 | 7,800 | 255,152 | 250,974 | 245,420 | 240,326 | 204,624 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 3703,77 | 3335,36 | 3816,39 | 5440,4 | 8216,66 | 9646,94 | 9800,58 | 9944,26 | 8283,29 |
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ | руб./ кВтч | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 6,1 | 14,0 |
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ | руб./ Гкал | 1009,59 | 1141,85 | 1341,67 | 1516,72 | 1664,64 | 1914,43 | 2201,53 | 2531,81 | 5856,07 |
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду | руб./куб.м. | 13,82 | 18,29 | 20,35 | 24,75 | 27,72 | 30,55 | 34,58 | 38,94 | 60,75 |
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ | руб./ тыс.куб.м. | 1467 | 1836 | 2138 | 2660 | 3059 | 3517,9 | 4045,8 | 4652,8 | 10762,2 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 604 | 738 | 752 | 801 | 809 | 868 | 921 | 948 | 955 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 11768 | 13855 | 13848 | 13502 | 13396 | 13472 | 13500 | 13500 | 11989 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 13302 | 9946 | 15596 | 10627 | 12965 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279 | 1835 | 7034 | 1466 | 2528 |
| п19 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 1668,6 | 2832,5 | 3845,4 | 6803,6 | 9999,27 | 14034,03 | 13613,01 | 13203,78 | 10203,78 |
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 7408 | 16996 | 17222 | 31122 | 45900 | 64961,36 | 64961,36 | 64961,36 | 64961,36 |
| п21 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 15492,5 | 13675,6 | 13740,2 | 8220,9 | 4955,5 | 760,33 | 760,85 | 760,22 | 760,22 |
| п22 | Площадь бюджетных учреждений , в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 68333,9 | 60411,9 | 60955,6 | 37110,9 | 22555,4 | 3484,04 | 3484,04 | 3484,04 | 3484,04 |
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 2000 | 2000 | 2260 | 3528 | 25274,3 | 25274,3 | 25274,3 | 25274,3 | 25274,3 |
| п24 | Численность сотрудников и контингента бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 98 | 98 | 105 | 152 | 4042 | 4053 | 4053 | 4053 | 4053 |
| п25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 19587,8 | 21464,2 | 21210 | 21385,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п26 | Численность сотрудников и контингента бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 4012 | 3955 | 3900 | 3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 2782900 | 2455700 | 2488607 | 2546534 | 2470138 | 2396034 | 2324153 | 2254428 | 1623188 |
| п28 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 75741,9 | 77407,9 | 78177,6 | 68232,9 | 68455,4 | 68445,4 | 68445,4 | 68445,4 | 68445,4 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетных учреждений , расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п33 | Бюджет МО Расходы МО | тыс. руб | 304513 | 513949 | 347750 | 403557 | 431805 | 462031 | 496683 | 531451 | 797564,6 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб | 27172 | 38817 | 43958 | 47035 | 45624 | 44255 | 42927 | 41639 | 38259 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 47 | 47 | 47 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| п37 | Количество бюджетных учреждений , в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | 53 | 53 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 47 | 47 | 72 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб | 62101,5 | 159207,0 | 138855,0 | 148574,9 | 150460,8 | 152495,4 | 156295,0 | 160198,6 | 178352,6 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 30592,2 | 45223,7 | 65081,0 | 69885,4 | 104878,5 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб | 155 | 258 | 344 | 535 | 650 | 700 | 760 | 820 | 850 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 123 | 136 | 140 | 240 | 280 | 310 | 350 | 380 | 400 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 7499100 | 6986200 | 10106700 | 13451900 | 13182862 | 12919204 | 12660820 | 12280996 | 10624311 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 7499100 | 6986200 | 10106700 | 13451900 | 13182862 | 12919204 | 12660820 | 12280996 | 10624311 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 686300 | 712700 | 1019000 | 1337900 | 1311142 | 1284919 | 1259221 | 1221444 | 1121428 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 44129,1 | 45826,6 | 65521,7 | 86027,0 | 10620,0 | 10883,0 | 10666,0 | 10346,0 | 8680,0 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 618425 | 642214 | 918220 | 1205582 | 1200901 | 1274036 | 1248555 | 1211098 | 1112748 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 3362,1 | 3143,1 | 3154,1 | 3203,1 | 3004,1 | 2962,1 | 2762,1 | 2751,1 | 2583,1 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 11001,80 | 14101,98 | 9948,77 | 15239,90 | 15145,87 | 15145,87 | 15145,87 | 15145,87 | 15145,87 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070,09 | 1867,99 | 1847,54 | 1700,86 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб.м. | 34170 | 55683 | 36408 | 54925 | 55534 | 55670 | 55387 | 54910 | 52583 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 55534 | 55670 | 55387 | 54910 | 52583 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 79730 | 80927 | 84952 | 128158 | 129580 | 129898 | 128403 | 126701 | 115708 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 76063 | 72743 | 59944 | 54880 | 51347 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 1070 | 53517 | 57155 | 68459 | 71821 | 64361 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб.м. | 1208 | 1313 | 1444 | 1683 | 2005 | 4027 | 3952 | 3852 | 3752 |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 1185 | 1297 | 1434 | 1677 | 1902 | 4027 | 3952 | 3852 | 3752 |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб.м. | 105 | 105 | 108 | 108 | 109 | 112 | 113 | 115 | 126 |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 18 | 21 | 24 | 37 | 44 | 112 | 113 | 115 | 126 |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 95 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508,25 | 10508,25 | 10508,25 | 10508,25 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 80091,75 | 80091,75 | 80091,75 | 80091,75 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 |
| п68 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 80583 | 83120 | 85131 | 87039 | 88039 | 90600 | 90600 | 90600 | 90600 |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 10017 | 7480 | 5469 | 3561 | 2561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т/кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,203 | 0,199 | 0,194 | 0,190 | 0,168 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 3722271 | 3788313 | 3924130 | 5254748 | 5428155 | 5211030 | 5054699 | 4903052 | 4084104 |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 6608,2 | 7758,46 | 7483,1 | 7605,89 | 6669,1 | 6120,0 | 5565,45 | 4903,64 | 4031,04 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 10290 | 14441 | 15200 | 15995 | 18229 | 17799 | 17371 | 16941 | 14367 |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 694744 | 890698 | 937577 | 984850 | 1106971 | 1081511 | 1055555 | 1031277 | 877617 |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 2

- Целевые индикаторы эффективности, характеризующие результаты реализации Программы.

| № п. | Наименование показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Энергоемкость муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | 12,8 | 9,27 | 8,88 | 9,23 | 9,33 | 9,41 | 9,17 | 8,96 | 7,64 |
| А.2. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 100,00 | 72,74 | 69,61 | 72,37 | 73,21 | 73,83 | 71,91 | 70,24 | 59,94 |
| А.3. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО) | % | 97,10 | 97,40 | 97,90 | 98,30 | 98,90 | 99,00 | 99,20 | 99,50 | 99,80 |
| А.4. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 5,72 | 10,13 | 33,05 | 35,95 | 46,45 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
| А.5. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 1,77 | 2,08 | 3,22 | 3,41 | 97,98 | 98,70 | 98,90 | 99,30 | 99,70 |
| А.6. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домах - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 98,20 | 98,00 | 98,17 | 98,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| А.7. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,76 | 18,45 | 45,10 | 13,80 | 19,50 |
| А.8. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 134,73 | 13,51 | 48,73 | 8,43 | 58,48 | 53,10 | 27,00 | 7,30 |
| А.9. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 5,13 | 5,33 | 5,43 | 5,93 | 6,04 | 6,44 | 6,82 | 7,02 | 7,97 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 11668,9 | 13009,4 | 11828,8 | 11468,9 | 11204,4 | 12023,4 | 12740,5 | 17148,55 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 24504,7 | 27319,7 | 24840,4 | 24084,8 | 23529,2 | 25249,2 | 26755,1 | 36011,959 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 9,1 | 10,2 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 13,43 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 9226,5 | 10286,4 | 9352,9 | 9068,4 | 8859,2 | 9506,8 | 10073,9 | 13559,242 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | 0 | 40,1 | 44,7 | 40,6 | 39,4 | 38,5 | 41,3 | 43,8 | 58,89 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 553,8 | 617,4 | 561,4 | 544,3 | 531,7 | 570,6 | 604,7 | 813,855 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | 0 | 1028,2 | 1146,3 | 1042,3 | 1010,6 | 987,3 | 1059,4 | 1122,6 | 1511,01 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс .руб | 0 | 1508 | 1682 | 1529 | 1482 | 1448 | 1554 | 1647 | 2217 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,225 | 0,167 | 0,223 | 0,219 | 0,218 | 0,216 | 0,210 | 0,203 | 0,157 |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,227 | 0,226 | 0,225 | 0,222 | 0,220 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0,000 | -0,059 | 0,057 | -0,005 | -0,001 | -0,002 | -0,006 | -0,006 | -0,046 |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | 0,000 | 0,000 | -0,001 | -0,004 | -0,002 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.6. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 1,007 | 1,358 | 1,010 | 1,013 | 1,009 | 1,010 | 1,042 | 1,074 | 1,389 |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 20,408 | 20,408 | 21,524 | 23,211 | 6,253 | 6,236 | 6,236 | 6,236 | 6,236 |
| С.8. | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 4,882 | 5,427 | 5,438 | 5,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,000 | 0,000 | 1,116 | 1,687 | -16,958 | -0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.10. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,000 | 0,545 | 0,011 | 0,034 | -5,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.11. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ/воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,239 | 0,266 | 0,253 | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | кВтч/кв.м. | 36,742 | 31,724 | 31,833 | 37,321 | 36,084 | 35,007 | 33,956 | 32,938 | 23,715 |
| С.13. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов кв.м. | кВтч/кв.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на кв.м. | кВтч/кв.м. | 0,000 | -5,018 | 0,109 | 5,488 | -1,237 | -1,077 | -1,050 | -1,019 | -9,223 |
| С.15. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.16. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 9,72 | 17,16 | 21,87 | 45,28 | 66,86 | 94,86 | 94,71 | 94,56 | 93,07 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 9,264 | 8,524 | 9,629 | 14,161 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 8,923 | 7,553 | 12,641 | 11,655 | 10,566 | 9,578 | 8,643 | 7,835 | 4,797 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 8,923 | 12,747 | 14,435 | 15,446 | 14,983 | 14,533 | 14,097 | 13,674 | 12,564 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | % | 0,00 | -1,37 | 5,09 | -0,99 | -1,09 | -0,99 | -0,94 | -0,81 | -3,04 |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | % | 0,0 | 3,82 | 1,69 | 1,01 | -0,46 | -0,45 | -0,44 | -0,42 | -1,11 |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,57 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,695 | 1,695 | 3,390 | 3,390 |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,332 | 29,656 | 41,640 | 43,624 | 58,804 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 1,260 | 1,897 | 2,457 | 2,229 | 2,321 | 2,258 | 2,171 | 2,158 | 2,125 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,77 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 91,59 | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,23 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 12,33 | 12,20 | 11,23 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартиных домах на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,70 | 56,00 | 46,68 | 43,31 | 44,38 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 41,30 | 44,00 | 53,32 | 56,69 | 55,62 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных доов) на территории МО | % | 98,10 | 98,78 | 99,31 | 99,64 | 94,86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | 17,14 | 20,00 | 22,22 | 34,26 | 40,37 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | шт./ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 95 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 2,55 | 3,83 | 12,13 |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,197 | 0,178 | 0,176 | 0,162 |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,159 | 0,190 | 0,145 | 0,204 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0,1970 | -0,0192 | -0,0019 | -0,0140 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | 0 | 0,03180 | -0,04572 | 0,05894 | -0,00323 | -0,00009 | 0,00003 | 0,00012 | -0,00027 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | 0,00000 | 0,03180 | -0,01392 | 0,0450 | 0,041789 | 0,041702 | 0,041728 | 0,041846 | 0,041580 |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов , к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01648 | 1,12661 | 1,13975 | 1,23639 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 1,42 | 1,27 | 1,21 | 1,15 |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 1,26 | 1,51 | 1,34 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | -0,035 | -0,144 | -0,061 | -0,065 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,45 | 1,42 | 1,27 | 1,21 | 1,15 |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0 | 0,251 | -0,168 | 0,669 | -2,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0,000 | 0,251 | 0,082 | 0,752 | -1,257 | -1,257 | -1,257 | -1,257 | -1,257 |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов , к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 83,26 | 77,62 | 112,28 | 149,43 | 145,62 | 142,72 | 139,86 | 135,67 | 117,36 |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | -5,64 | 34,66 | 37,15 | -3,80 | -2,91 | -2,85 | -4,20 | -18,30 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0,00 | -5,64 | 29,02 | 66,17 | 62,36 | 59,46 | 56,60 | 52,41 | 34,10 |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов , к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,020 | 0,022 | 0,046 | 0,045 | 0,044 | 0,043 |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,01098 | 0,01337 | 0,01719 | 0,02162 | 0,06560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0236 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,0000 | 0,0009 | 0,0022 | 0,0048 | 0,0072 | 0,0308 | 0,0299 | 0,0289 | 0,0279 |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,044 | -0,066 | 0 | 0 | 0 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,00000 | 0,00239 | 0,00621 | 0,01064 | 0,05462 | -0,01098 | -0,01098 | -0,01098 | -0,01098 |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов , к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0,736 | 0,843 | 1,004 | 1,098 | 2,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,74 | 0,90 | 1,15 | 1,45 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,004 | -0,004 | -0,005 | -0,004 | -0,022 |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 0 | 66042 | 135817 | 1330617 | 173407 | -217124 | -156331 | -151647 | -818948 |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 0 | 1150,26 | -275,36 | 122,79 | -936,79 | -549,1 | -554,55 | -661,81 | -872,6 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | 0 | 4151 | 759 | 795 | 2234 | -430 | -428 | -430 | -2574 |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды |  | 0 | 195954 | 46879 | 47273 | 122121 | -25460 | -25956 | -24278 | -153660 |
|  |  | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 3

- План мероприятий Программы

| Наименование объекта* | Планируемые мероприятия | Направления расходов (капи-тальные вложе-ния, НИОКР, прочие текущие расходы) | Источник финансирования | Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, экономический эффект, тыс. руб. в год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Глазовский район | Разработка муниципальной программы в области энергосбережения и энергетической эффек-тивности на 2015-2020 годы | НИОКР | бюджет Удмуртской Республики | 98,991 |  |  | 50 | 48,991 |  |
|  | энергетическое обследование (энергоаудит) 50 объектов бюджетной сферы, внедрение энергетических паспортов учреждений; |  | бюджет Удмуртской Республики | 538,03 |  | 475,8 | 39,94 | 22,29 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1144,61 |  | 1144,61 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 52,37 |  | 52,37 |  |  |  |
|  | Внедрение Государственной информационной системы |  | бюджет Удмуртской Республики | 83,33 |  | 83,33 |  |  |  |
|  | Мониторинг потребления ТЭР объектов бюджетной сферы; |  | иные источники | 122 | 59 | 63 |  |  |  |
|  | Разработка схем теплоснабжения МО «Верхнебогатырское» Глазовского района |  | бюджет Удмуртской Республики | 70 |  |  |  | 70 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования | 70 |  |  |  | 70 |  |
|  | Установка или замена приборов учета | капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 34,7 |  |  | 34,7 |  |  |
|  | Установка противонакипных устройств УПА-2М в 5 котельных района |  | бюджет муниципального образования | 269,04 | 269,04 |  |  |  |  |
| Управление образования Администрации МО "Глазовский район" | замена 1200 электрических ламп накаливания на энергосберегающие | капитальные вложения | федеральный бюджет | 216 | 216 |  |  |  |  |
| д. Дондыкар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ "Дондыкарская СОШ" | Установка прибора учета холодной воды | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 52 | 52 |  |  |  |  |
|  | установка автоматики погодного регулирования для регулировки расхода теплоносителя. | капитальные вложения | иные источники | 800 |  |  |  | 800 | 240 |
| Котельная ООО "Теплоресурс" | Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. Дондыкар Глазовского района Удмуртской Республики ( в том числе ПИР) | капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 4861 |  | 600 | 2200 | 2061 |  |
| д. В. Слудка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Свет" | Реконструкция котельной с переводом на газ в том числе ПИР | капитальные вложения | иные источники | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| с. Люм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "Свет" | Реконструкция котельной с переводом на газ в том числе ПИР | капитальные вложения | иные источники | 2500 |  |  |  | 2500 |  |
| д. Качкашур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ООО "СТВ-Сервис" | Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур | капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Качкашурская средняя школа | Установка двух приборов учета тепловой энергии | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 240 | 240 |  |  |  |  |
| д. Кожиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кожильская средняя школа | Установка прибора учета холодной воды | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 66 | 66 |  |  |  |  |
| д. Кыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Кыпка | Приобретение частотного преобразователя для глубинного насоса | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 37 |  |  | 37 |  |  |
| д. Дзякино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дзякинская средняя школа | Замена оконных блоков | капитальные вложения | федеральный бюджет | 179,2 | 179,2 |  |  |  | 34 |
|  | Установка автоматической системы регулирования тепловой нагрузки с корректировкой по погодным условиям | капитальные вложения | иные источники | 450 |  |  |  | 450 | 149 |
| с. Парзи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парзинская больница | Замена электроплиты с неисправной автоматикой | капитальные вложения | федеральный бюджет | 60 | 60 |  |  |  | 14 |
| с. Понино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение с. Понино | Приобретение частотного преобразователя для глубинного насоса |  | бюджет муниципального образования | 52 |  |  | 52 |  |  |
| д. Золотарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Золотаревская школа | Установка автоматической системы регулирования тепловой нагрузки с корректировкой по погодным условиям | капитальные вложения | иные источники | 605 |  |  |  | 605 | 172 |
| д. Пусошур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кочишево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кочишевская котельная и тепловые сети ООО "Свет" | Техническое перевооружение котельной школы и детского сада с переводом на газ в д. Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики (ПИР) | капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 342,7 |  |  | 50 | 292,7 |  |
|  | Замена дверных блоков | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 25 | 25 |  |  |  | 4 |
|  | Замена оконных блоков | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 34 | 34 |  |  |  |  |
| д. Штанигурт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей в д. Штанигурт | капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 160 | 160 |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Штанигурт | Приобретение частотного преобразователя для глубинного насоса | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 48 |  | 48 |  |  |  |
| д. Адам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адамская котельная (центральная) ООО "Теплоресурс" | Модернизация системы теплоснабжения (установка балансировочных клапанов, замена насосов) Перевод котельной с угля на природный газ | капитальные вложения | иные источники | 8601 | 8601 |  |  |  | 2409 |
| тепловые сети ООО "Теплоресурс" | капитальный ремонт тепловых сетей | капитальные вложения | бюджет Удмуртской Республики | 600 |  |  |  | 600 |  |
| Водопроводные сети МУП "ЖКХ" МО "Глазовский район" | Установка приборов учета холодной воды на границе разграничения д. Солдырь с МУП "Водоканал" г. Глазова | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 52 |  | 52 |  |  |  |
| д. Удм. Ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удм.-Ключевская амбулатория | Перевод автономной угольной котельной на газ | капитальные вложения | бюджет муниципального образования | 240 | 240 |  |  |  |  |
| Установка узлов учета ТЭР |  | Капитальные вложения | Иные источники | финансируется в соответствии с региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства УР от 8 июня 2009 г. №145 |  |  |  |  |  |
| Утепление ограждающих конструкций |  | Капитальные вложения | Иные источники | финансируется в соответствии с региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Федеральный бюджет |  |  |  | 1599,81 | 455,2 | 1144,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО бюджет Удмуртской Республики |  |  |  | 6952,75 | 360,00 | 1159,13 | 2338,64 | 3094,98 |  |
| ИТОГО бюджет Муниципального образования |  |  |  | 1185,04 | 926,04 | 100,00 | 89,00 | 70,00 |  |
| Иные источники |  |  |  | 15630,37 | 8660,00 | 115,37 | 0,00 | 6855,00 |  |